悬臂式排桩支护设计计算书

一、 项目概况与参数

基坑安全等级： {{ safety_level }} （结构重要性系数 γ0 = {{ gamma0 }}）

设计开挖深度 H： {{ H0 }} m

选定嵌固深度 hd： {{ hd }} m

桩身总长度 L： {{ L_total }} m

计算依据： 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）、《混凝土结构设计规范》（GB 50010）

二、 内力计算（剪力与弯矩）

1. 最大剪力及位置
利用合力累加法自上而下计算剪力：
Vmax=Eai=vstr=Vmax kN/m
最大剪力位置： 深度zVmax = {{ z_vmax }} m

2. 最大弯矩及位置
寻找剪力由正转负的剪力零点深度 z0= {{ z_0 }} m。在剪力零点以上对截面取矩：
Mmax=[Eai(z0−zai)−Epi(z0−zpi)]=mstr=Mmax kN·m/m

三、 嵌固深度与抗倾覆验算

1. 构造要求
规范要求 hd≥0.8h=minhd m，当前 hd = {{ hd }} m，{{ is_hd_ok }}要求。

2. 嵌固稳定安全系数（Kem限值 ≥ {{ Kem_limit }}）
对桩底取矩，主动区倾覆力矩MEa与 被动区抗倾覆力矩MEp：
$M_{Ea} = \sum E_{ai} (L - z_{ai}) = {{ ea_str }} = {{ M_Ea }}$ kN·m
$M_{Ep} = \sum E_{pi} (L - z_{pi}) = {{ ep_str }} = {{ M_Ep }}$ kN·m
$K_{em} = M_{Ep} / M_{Ea} = {{ M_Ep }} / {{ M_Ea }} = {{ K_s }}$
验算结论： 抗倾覆稳定性 {{ Kem_conclusion }}。

四、 排桩受弯配筋计算（主筋）

截面弯矩设计值：$M_{design} = M_{max} \times s \times \gamma_0 \times 1.25 = {{ M_design }}$ kN·m
受压区圆心角比值：$\alpha = {{ alpha }}$， $\alpha_t = {{ alpha_t }}$
计算所需钢筋面积：$A_s = {{ As }}$ mm²
实配建议： 采用对称布置，配置 {{ main_rebar }}。

五、 排桩受剪配筋计算（箍筋）

截面剪力设计值：$V_{design} = V_{max} \times s \times \gamma_0 \times 1.25 = {{ V_design }}$ kN

1. 截面抗剪上限验算（防斜压破坏）
$V_{max,limit} = 0.25 \beta_c f_c b h_0 = 0.25 \times {{ beta_c }} \times {{ fc }} \times {{ b }} \times {{ h0 }} / 1000 = {{ V_max_limit }}$ kN
截面尺寸 {{ shear_limit_check }} 要求 ($V_{design} \le V_{max,limit}$)。

2. 混凝土受剪承载力计算
截面高度影响系数 $\beta_h = {{ beta_h }}$
$V_c = 0.7 \beta_h f_t b h_0 = 0.7 \times {{ beta_h }} \times {{ ft }} \times {{ b }} \times {{ h0 }} / 1000 = {{ V_c }}$ kN
所需箍筋 $A_{sv}/s = {{ req_Asv_s }}$ mm²/mm
实配建议： {{ stirrup }}（双肢箍）。

六、 冠梁尺寸与配筋估算

截面尺寸： 宽 $b = {{ cap_b }}$ mm，高 $h = {{ cap_h }}$ mm

最小配筋面积： $A_{s,min} = {{ cap_As_min }}$ mm²

实配建议： 上下各配置 {{ cap_n_bars }} 根 Φ{{ cap_bar_dia }}。

七、 坑底抗隆起验算（Prandtl）

抗隆起安全系数限值 $K_{he} \ge {{ Khe_limit }}$
承载力系数 $N_q = {{ Nq }}$， $N_c = {{ Nc }}$
极限承载力 $p_{res} = \gamma_{bot} h_d N_q + c N_c = {{ gamma_bot }} \times {{ hd }} \times {{ Nq }} + {{ c_bot }} \times {{ Nc }} = {{ p_res }}$ kPa
桩底滑动力 $p_{act} = \gamma_{top} (H_0 + h_d) + q = {{ gamma_top_avg }} \times {{ L_total }} + {{ q }} = {{ p_act }}$ kPa
$K_{he} = p_{res} / p_{act} = {{ Kl }}$
验算结论： {{ Khe_conclusion }}。

八、 外侧地表沉降计算

土层加权平均内摩擦角 $\varphi_{avg} = {{ phi_avg }}$°
沉降影响范围 $x_0 = {{ x0 }}$ m， 侧移面积估算 $S_w = {{ Sw_mm2 }}$ mm²

最大沉降量（三角形法）： $\delta_{max} = {{ delta_max_tri }}$ mm

最大沉降量（抛物线法）： $\delta_{max} = {{ delta_max_para }}$ mm

九、 整体稳定性验算（瑞典条分法）

整体稳定安全系数限值 $K_s \ge {{ Ks_limit }}$
圆弧搜索结果：圆心 $X_c = {{ xc }}$ m, $Z_c = {{ zc }}$ m, 搜索半径 $R = {{ R }}$ m。
$K_s = \sum R_j / \sum T_j = {{ M_resist }} / {{ M_drive }} = {{ Ks_calc }}$
验算结论： {{ Ks_conclusion }}。

以下为最危险滑裂面对应的条分法计算明细表：

| 条带编号 | X(m) | 厚度(m) | 倾角θ(°) | 自重+超载(kN/m) | 抗滑力(kN/m) | 下滑力(kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {% for row in slice_table %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ row['编号'] }} | {{ row['x_mid (m)'] }} | {{ row['厚度 h (m)'] }} | {{ row['倾角 θ (°)'] }} | {{ row['自重+超载 (kN/m)'] }} | {{ row['抗滑力 (kN/m)'] }} | {{ row['下滑力 (kN/m)'] }} |
| {% endfor %} |  |  |  |  |  |  |

十、 计算简图与专题分析图

图 1：地层排桩剖面与内力分布图
{{ plot_forces }}

图 2：坑外地表沉降分析
{{ plot_settlement }}

图 3：瑞典条分法整体稳定滑裂面
{{ plot_global }}